竞争性磋商文件

# 项目编号：XYCS-县医院-20240204

# 项目名称:盱眙县人民医院2024年度机房硬件维保及数据库维护项目

采 购 人：盱眙县人民医院

二○二四年一月二十四日

目   录

第一章   磋商文件

一、磋商邀请

二、供应商须知

三、合同格式及条款

四、项目采购需求

第二章    响应文件格式

一、磋商函

二、报价明细表

三、技术规格响应偏离表

四、服务承诺

五、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

六、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

七、示范格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

第一部分   磋商邀请

项目概况

盱眙县人民医院2024年度机房硬件维保及数据库维护项目的潜在供应商应在盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪盱眙分公司获取采购文件，并于2024年02月04日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XYCS-县医院-20240204

项目名称：盱眙县人民医院2024年度机房硬件维保及数据库维护项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

最高限价：42万元。

采购需求：机房硬件维保及数据库维护。

合同履行期限：一年。

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.申请人的资格要求：

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按照示范格式四要求）；

（2）提供有效期内的营业执照。

（3）法定代表人资格证明或授权委托书。

（4）承诺书（格式按照示范格式三要求）

3.本项目的特定资格要求：

本次项目不接受联合体供应商参加磋商。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第 24.3.3 项。

## 注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业

#### 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为信息技术服务业

## 三、获取采购文件

时间：2024年1月25日至2024年1月31日（每天上午8：30至11：30，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室

方式：招标代理处购买

售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2024年2月04日15点00 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

## 五、开启

时间：2024年2月04日15点00 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

本项目不收取磋商保证金，履约保证金:成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳1%的履约保证金。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：盱眙县人民医院

地    址：盱眙县洪武大道28号

电    话：姚佰顺   0517-80811332

## 2.采购代理机构信息

名    称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

地　　址：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室

联系方式：顾军17766119192

## 3.项目联系方式

## 项目联系人：姚佰顺   0517-80811332

第二部分    供应商须知

友情提醒:磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

一、总  则

1.适用范围 本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2咨询费

本次代理费由成交供应商支付，人民币肆仟元整，由中标人领取中标通知书时交纳给代理公司，此费用须包含在报价中，但无须单独列项计取。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

第一章  磋商文件

- 响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在磋商截止时间十日前以书面形式通知采购人，采购人对磋商截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在江苏泽豪工程咨询管理有限公司网进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分（有关格式按磋商文件第二章“响应文件格式”要求）:

10.1.1磋商函

10.1.2磋商报价

10.1.3拟委派的项目负责人及项目组成员配备表

10.1.4项目服务方案

10.1.5服务承诺及合理化建议

10.1.6资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件；

10.1.7最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件。

10.1.8磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

10.1.9示范格式

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，因此磋商供应商的报价包含文件所要求的可能发生的技术服务、心理咨询、人员培训、人员保险等相关税费、人工工资等其他有关的所有费用。成交后不得以任何理由要求追加任何费用。

11.2采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.3本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本次项目不收取磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商，采购人或代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商有限期满后五天内无息退还其磋商保证金。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件份数和签署

14.1磋商供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准，响应文件须胶装成册。

14.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

14.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

14.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封及标记

15.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号、采购人名称、磋商供应商名称。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，采购人或代理机构将拒绝接收。

16.响应文件递交截止时间

16.1采购人或代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.2采购人或代理机构可按第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人或代理机构将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购人或代理机构。

18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3在响应文件递交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。

五、磋商、推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人或代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、磋商供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。

20.磋商小组

20.1采购人或代理机构根据项目特点组建磋商小组，磋商小组三人（含）以上奇数组成。

20.2磋商小组由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.4 磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21. 磋商程序

21.1磋商开始前，由采购人或代理机构对磋商供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。

21.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

21.3磋商供应商法定代表人参加磋商的按响应文件的相关格式填写资格证明文件。

23.4磋商供应商授权委托人参加磋商的按响应文件的相关格式填写授权委托书。

21.5由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

21.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.7磋商小组根据磋商情况可以要求磋商供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商结束后磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内所进行的最终报价。

21.8在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备资格。

22.对响应文件的初审

22.1对响应文件的初审包括审查磋商供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。

22.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

22.1.2磋商小组还将审查每份响应文件对磋商文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了买方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上同意。

22.1.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

22.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

22.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

22.2.3如果磋商供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.2.4若磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝，其磋商保证金将被没收

22.3.无效响应文件条款：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定资质要求的；

（3）经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

（7）经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.4出现下列情形之一的，采购人或者采购中心应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，可以与两家或一家磋商供应商进行磋商。

23.响应文件的澄清

23.1在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件进行澄清。磋商供应商应派法定代表人或其授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受咨询。

23.2磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其授权委托人签署，并作为响应文件的补充。

23.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

24.推荐成交候选人

24.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）磋商货物、服务的最终报价；

（2）货物、服务的质量、性能、技术参数响应；

（3）参加磋商供应商承诺的售后服务等。

24.3评标办法

24.3.1本次项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.3.2综合评分法，是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的供应商作为成交候选人或者成交人的评标方法。在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保分别给予最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准）。

24.3.3政策功能落实：

（一）小微型企业价格扣除

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）联合体及分包

（1）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

（四）残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中编入加盖出具单位公章的证明文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（六）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

各磋商供应商若为小型或微型企业，必须提供书面承诺及相关材料（详见示范格式四、示范格式五）。

24.3.4在满足磋商文件要求的条件下，磋商小组将按第24.2及24.3条所列各项因素对磋商供应商及其供应货物、服务进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务综合评审后按得分由高到低来确定,并推荐出1名成交候选人。

具体评标分值如下：（100分）

| 评价因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分30分； 2、其他投标单位的投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×30。 |
| 投标人综合实力 | 26分 | ①投标人具有国家工商行政管理总局颁发的守合同重信用企业证书得3分； ②项目涉及安全服务，投标人具备有效ISO27001信息安全管理体系认证证书得5分； ③项目为信息技术服务，投标人具有有效ITSS证书（信息技术服务运行维护标准符合性证书）一级的得5分，二级的得2分， ④项目为信息技术服务，投标人具有《信息系统服务交付能力等级证书》一级资质证书得5分，二级得2分，其他不得分； ⑤项目涉及安全服务，投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证二级及以上证书得5分，其他不得分； ⑥投标人具有有效的高新企业认定证书的得3分； |
| 投标人业绩 | 10分 | 近二年有服务器存储数据库平台运维服务类似案例，每提供一个案例得2分，最多10分。 |
| 项目运维服务方案的合理完整性 | 20分 | 评委会根据投标人提供的项目服务方案从完整性、安全性和专业性，服务团队成员得经验、水平和本地化服务能力等方面酌情评分，方案至少应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项分值的60%，未提供分项方案或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。 （1）人员配置；（4分） （2）实施方案计划；（4分） （3）服务方案设计；（4分）（4）应急方案设计；（4分） （5）流程规范；（2分） （6）服务表单；（2分） |
| 拟投入本项目的人员情况 | 8分 | 根据投入的项目经理的类似项目经验情况、是否具有项目管理相关的资质认证证书，以及配备的技术团队和售后团队的成员组成情况、相关经验、资质证书等综合打分：提供国家信息安全测评中心颁发的注册信息安全管理人员CISP资格认证2人及以上得4分，具备2个及以上ITSS服务项目经理认证证书得4分，提供人员相关证书复印件及2023年以来任意1个月的社保缴费证明 |
| 人工定期巡检 | 2分 | 提供完整的巡检方案、人员编排、巡检报告模板得2分，不满足的不得分。 |
| 日常维护服务 | 2分 | 投标人需要详细描述切实可行的实现方式、手段和必要的文档，以证明能够满足需求。满足需求的得2分；不满足的不得分。 |
| 硬件延保服务 | 2分 | 设备（详见延保设备清单）出现问题时，需要更换硬件的，投标人必须提供不低于原配置参数的配件并安装，所有费用由投标人承担。满足需求的得2分，不满足的不得分。 |

24.4磋商结束后，成交结果将在江苏泽豪工程咨询管理有限公司网进行公告。

24.5成交候选人在公告期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.磋商过程保密

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.质疑处理

28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3 磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，县政府采购监管部门有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。供应商须以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的格式须按照国家财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，格式详见，否则，采购人不予受理。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以书面形式作出答复。

29.成交通知书

29.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知成交供应商。

29.2成交供应商在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须到采购人或代理机构领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

29.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

30.签订合同

30.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定进行处理。

31.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.履约保证金

32.1为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书之前，向采购人或代理机构提交1%的履约保证金。

32.2履约保证金在项目验收合格后退还。

32.4如果成交人没有按照29条或30条的规定去做，采购人或代理机构将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新磋商。

第三部分  合同格式及条款

（一）采购合同主要条款

| 付款方式 | 合同签订后付总价的40%作为预付款，余款待服务期满后一次性付清。 |
| --- | --- |
| 履约时间 | 一年 |
| 履约地点 | 盱眙县人民医院指定地点。 |

（二）合同格式（仅作参考）

买方：

卖方：

经政府采购，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

1、合同文件

下列关于淮安市盱眙县政府采购（项目编号）磋商文件及响应文件等是构成本合同不可分割的部分：

（1）卖方提交的响应文件；

（2）成交通知书；

（3）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为________元人民币。

5、付款条件

6、履约时间和地点

履约时间：

履约地点：

7、质量保证和售后服务

8、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理。同时财政监管部门有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

9、合同生效及其它

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方、代理机构各执二份。

10、…………………………………

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

第四部分 项目采购需求

一、硬件延保清单：

| 序号 | 设备类型 | 型号 | 序列号 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAN交换机 | EMC DS300B | BRCALJ1933P024 | 虚拟化SAN A | 1 |
| 2 | SAN交换机 | EMC DS6505B | BRCCCD1916Q09G | 数据库 SAN B | 1 |
| 3 | 服务器 | 联想 SR860 | J300Z2N8 | HIS/LIS服务器 | 1 |
| 4 | 服务器 | 联想 SR650 | J300Z81D | ESB服务器 | 1 |
| 5 | 服务器 | 联想 SR860 | J300Z2N9 | ODS/CDR服务器 | 1 |
| 6 | 存储 | DELL/EMC unity300 | CETV3190300039 | 虚拟化存储A | 1 |
| 7 | 存储 | DELL/EMC unity300 | CETV3190500013 | 数据库存储A | 1 |
| 8 | SAN交换机 | EMC DS300B | BRCALJ1933P05H | 虚拟化SAN C | 1 |
| 9 | SAN交换机 | EMC DS6505B | BRCCCD1903Q03Y | 数据库 SAN D | 1 |
| 10 | 服务器 | 联想 SR860 | J300Z2NA | HIS/LIS服务器 | 1 |
| 11 | 服务器 | 联想 SR650 | J300Z81E | ESB服务器 | 1 |
| 12 | 服务器 | 联想 SR860 | J300Z2NB | ODS/CDR服务器 | 1 |
| 13 | 存储 | DELL/EMC unity300 | CETV3190500011 | 虚拟化存储B | 1 |
| 14 | 存储 | DELL/EMC unity300 | CETV3190500012 | 数据库存储 | 1 |
| 15 | 存储网关 | EMC VPLEX |  | 双活存储网关 | 1 |
| 16 | 服务器 | 浪潮英信 NF5270M4 | 717207193 | 虚拟化服务器 | 1 |
| 17 | 服务器 | 浪潮英信 NF5270M4 | 717207217 | 虚拟化服务器 | 1 |
| 18 | 服务器 | 浪潮英信 NF5270M4 | 717207192 | 虚拟化服务器 | 1 |
| 19 | 服务器 | 浪潮英信 NF5270M4 | 717207210 | 主域控服务器 | 1 |
| 20 | 服务器 | IBM X3850 X5 | 06AZD48 | 虚拟化服务器 | 1 |
| 21 | 服务器 | IBM X3850 X5 | 06AZ056 | 虚拟化服务器 | 1 |
| 22 | 交换机 | 博科BR320-0008 | ALJ2550J0B1 | SAN交换机 | 1 |
| 23 | 服务器 | 浪潮英信 NF5280M3 | 815101767 | 微信预约服务器 | 1 |
| 24 | 服务器 | 曙光I620-G10 | 9800092000930580 | 内外网虚拟化平台主机 | 1 |
| 25 | 服务器 | 曙光I620-G10 | 9800092000930588 | 内外网虚拟化平台主机 | 1 |
| 26 | 服务器 | 曙光I620-G20 | 9800092000930586 | 内外网虚拟化平台主机 | 1 |
| 27 | 存储 | 曙光 DS600-G20 | 9800111500962606 | 内外网平台存储 | 1 |
| 28 | 备份一体机 | VX1220 | AB70H0306M90999007 | 备份 | 1 |
| 29 | 安全设备 | 山石网科 SG-6000 E5260 | '2812230205001531 | 汇聚防火墙-主 | 1 |
| 30 | 安全设备 | 山石网科 SG-6000 E5260 | 2812230205000328 | 汇聚防火墙-备 | 1 |
| 31 | 安全设备 | 山石网科 SG-6000-HSA-5 | 200622501742530 | 日志审计 | 1 |
| 32 | 安全设备 | 齐治 shterm-wz2000 | SH-TJY20-JP012 | 堡垒机 | 1 |

注：在维保期限内，所有运维设备的硬件损坏(人为不当操作、设备运行环境、不可抗力因素等造成的产品毁损情形除外)由中标人负责承担并提供安装服务，保证信息系统正常运行。

二、数据库及网络维护服务清单

| 序号 | 设备类型 | 型号 | 备注 | 维护要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS系统 | SQL Server | 双机冗余 | 1、数据库维护 2、故障排查 3、日常巡检 4、协助数据迁移与备份、恢复、数据库订阅发布 5、数据库版本升级 6、数据库应急系统维护 | 1 |
| 2 | LIS系统 | SQL Server | 双机冗余 |  | 1 |
| 3 | NIS系统 | SQL Server | 双机冗余 |  | 1 |
| 4 | CIS系统 | SQL Server | 双机冗余 |  | 1 |
| 5 | PACS系统 | SQL Server | 双机冗余 |  | 1 |
| 6 | 集成平台 | SQL Server | 双机冗余 |  | 1 |
| 7 | 核心网络系统 |  | 核心三层交换机、汇聚交换机、网络安全设备等机房内网络系统 | 日常维护、故障分析、网络集成服务 | 1 |
| 8 | 虚拟化及集群系统 | VMare |  | 需满足采购方实际需求 | 1 |
| 9 | 读写分离维护 |  |  | 需满足采购方实际需求 | 1 |

三、系统运维服务及要求

核心网络系统运行维护服务

- 网络运营管理与技术支持服务

- 提供技术支持

- 根据客户要求对局部功能调整、扩展新网络设计、连接、提供咨询方案

- 调整后的用户演示交流、培训使用，以及提供调整后的技术实施文档等。

- 负责和运行商、供应商（或原厂商）之间的协调。

- 交换机系统健康性检查服务

- 收集客户及系统资料

- 检测网络及网络设备概况

- 对设备软硬件系统进行检测维护

- 参数调整（或版本升级），使系统保持高运行效率

- 配置备份

- 收集网络流量信息

- 优化端口分配

- 对核心指标情况进行检查

- 运行状况的简要分析，进行必要的启停等日常维护操作

- 分析数据及完成报告

- 网络故障诊断排除服务

- 故障升级支持

- 故障排除

- 问题分析与故障报告

- 网络设备安装与配置服务

- 检查网络环境，安装实施

- 网络参数设置，策略配置

- 根据故障处理、现场巡检等所发现的问题，或客户所提出的要求，对网络进行配置调整，包括对网络设备的参数配置。

- 网络故障应急响应服务

- 根据客户网络状况建立对应的应急响应预案

- 对应急响应的过程进行监控与过程记录，以确对保响应过程的全程监控

- 对每次应急事故进行总结报告，提出防范措施，完善应急预案

四、主机系统运行维护

- 主机系统故障诊断排除服务

- 主机系统安装与配置服务

- 主机系统健康性检查服务

- 场地环境检查

- 主机硬件检查

- 系统日志检查

- 虚拟化及集群检查

- 存储外设检查

- 系统配置检查

- 系统备份检查

- 系统运行状况分析

- 参数调整和版本升级

- 数据转储处理

- 对主机、存储设备软硬件的系统的核心指标检测

- 运行状况的简要分析，进行必要的启停等日常维护操作

- 系统、数据与配置备份

- 系统总体性能评估

- ★主机系统应急响应服务

- 存储系统故障诊断排除服务

- 存储系统性能评估服务

- ★存储系统应急响应服务

五、数据库系统软件技术支持服务

- 系统软件补丁升级服务

- 数据库技术支持服务

- 数据库备份与恢复服务

- 数据库性能优化服务

- 分析用户的应用类型和用户行为

- 查找引起数据库性能下降的原因，制定解决方案

- 根据客户业务特点及数据库状态，制定数据库优化方案

- 业务数据库相关属性设置优化（数据文件个数、增长方式等）

- 数据库大小检查及对数据文件和日志文件进行收缩

- 数据库性能优化,如CPU、内存、并发数、索引的优化

- 数据库账户及权限管理

★进行数据库碎片整理、数据库表空间调整

★针对应用软件特点对应用数据库定期优化和性能调整

★业务数据库存储过程编写及优化

★应用系统功能优化、调整服务

- 数据库健康检查服务

- 检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患

- 检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集

- 检查数据库空间的使用情况

- 检查数据库备份的完整性

- 确认系统的资源需求

- 检查数据库应急环境

- 业务数据库系统错误日志的审查

- 业务数据库连接数检查分析

- 数据库初始化参数设置检查

- 数据库死锁分析

- 数据库应急响应服务

★数据库宕机处理

★数据库死锁处理

- 数据坏块处理

- 影响业务不能进行的产品问题处理

- 数据库应急系统维护

- 数据库发布订阅及维护，保证平台数据稳定

打星号★项不响应或者负偏离视为无效投标。

六、应急故障响应

中标方需承诺在维保期内应提供7×24小时的应急响应服务。有完善的售后服务体系和专业的服务团队。中标方必须提供电话、传真、互联网、E-MAIL和现场等方式的技术支持手段。电话（传真）支持应提供免费中文技术支持服务，服务请求的响应时间应少于1小时；能够在技术支持网站上免费查询、下载相关技术资料、提交问题并获得支持；E-MAIL需于次日回复。

在解决故障时，应保护好数据，做好故障恢复的方案，保证恢复到故障点前的业务状态。现场支持服务依故障的关键、和严重程度分别要求为：

| 严重程度 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| 系统瘫痪，业务系统不能运转的 | 1小时 | 4小时 |
| 系统部分出现故障，业务系统仍能运转 | 2小时 | 8小时 |
| 初步诊断为系统问题，只造成业务系统性能下降 | 次日 | 2天 |

对于“系统瘫痪，业务系统不能运转的”的故障级别，如果不能于规定时间内解决故障，中标方应在8小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，应提交故障处理报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

### 七、系统巡检服务

中标人应定期每两月提供人工巡检服务，并提供巡检报告。

中标人实施巡检服务的人员应具备相应资质，必须与投标书中承诺的一致。如人员有变化，必须提前1周书面告知采购人。

第二章   响 应 文 件 格 式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

二○二四年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

（采购人名称）：

关于       采购项目（项目编号:       ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （磋商服务商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

- 按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）       元（RMB￥           元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需的采购需求。

2、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们的磋商保证金可被贵方没收。

3、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、如果我们成交，为执行合同，我们将按照服务商须知第34条要求提交履约保证金。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在“合同主要条款”中规定的时间内完成设计服务并通过审核。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

磋商服务商名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（授权委托人）签字:               职务:

日期:       年     月     日

注:请磋商服务商另准备两份加盖公章的空白磋商函，以备最终报价用，未加盖公章的最终报价将不予认可。

二、报价一览表

单位:人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

磋商服务商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：2023年　月　日

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、以上报价含所有费用，服务商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、技术规格响应偏离表

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：

日期:      年  月  日

四、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖公章）

五、磋商供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

六、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与          项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年月日

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致   （采购单位）    ：

本授权书宣告：

委托方：  地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：  年  月  日

所在单位：职务：

身 份 证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加盱眙县人民医院组织的项目名称（项目编号:    ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年月日

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月

### 示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

### 示范格式五

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （公章）

法定代表人:    （签章或签字）

日期:        年      月      日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

# Text boxes

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）